## PREGUNTAS
ID PREGUNTA | ID CURSO | CURSO | ID EVALUACION | EVALUACION | TIPO EVALUACION | ORDEN | PREGUNTAS | URL IMAGEN | CRITERIO
1 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 1 | ¿Cuál de los siguientes factores NO es un criterio que establece la presencia de un espacio confinado? |  | 1
2 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 2 | ¿Cuáles son los métodos para identificar la presencia de atmósferas tóxicas o explosivas dentro de un espacio confinado? |  | 1
3 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 3 | ¿Un espacio confinado con una pequeña abertura y atmosfera toxica, está categorizado como tipo __ y grado __? |  | 1
4 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 4 | ¿Qué peligro NO corresponde a una situación inminente que comprometa la vida o la salud de las personas en un espacio confinado clasificado como grado A? | P114.png | 1
5 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 5 | En Colombia, ¿Cuáles son reconocidas como medidas preventivas para el trabajo en espacios confinados? |  | 1
6 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 6 | ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de las medidas de protección para trabajos en espacios confinados? |  | 2
7 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 7 | ¿Cuál de los siguientes sistemas representa una medida de protección para trabajos en espacios confinados? |  | 2
8 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 8 | ¿Cuál de los siguientes elementos es el más adecuado para bloquear una energía peligrosa de una línea presurizada? |  | 2
9 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 9 | El control de acceso en los espacios confinados pertenece a: |  | 2
10 | 1 | MODULO UAS | 1 | TRABAJO EN CONFINADO | PREVIA | 10 | ¿Qué elemento de los siguientes es una medida preventiva diseñada para salvaguardar al rescatista durante una operación de rescate? |  | 3
11 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 1 | ¿Cuál de los siguientes factores NO es un criterio que establece la presencia de un espacio confinado? |  | 1
12 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 2 | ¿Cuáles son los métodos para identificar la presencia de atmósferas tóxicas o explosivas dentro de un espacio confinado? |  | 1
13 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 3 | ¿Un espacio confinado con una pequeña abertura y atmosfera toxica, está |  | 1
14 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 4 | ¿Qué peligro NO corresponde a una situación inminente que comprometa la vida o la salud de las personas en un espacio confinado clasificado como grado A? |  | 1
15 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 5 | En Colombia, ¿Cuáles son reconocidas como medidas preventivas para el trabajo en espacios confinados? |  | 1
16 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 6 | ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de las medidas de protección para trabajos en espacios confinados? |  | 2
17 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 7 | ¿Cuál de los siguientes sistemas representa una medida de protección para trabajos en espacios confinados? |  | 2
18 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 8 | ¿Cuál de los siguientes elementos es el más adecuado para bloquear una energía peligrosa de una línea presurizada? |  | 2
19 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 9 | El control de acceso en los espacios confinados pertenece a: |  | 2
20 | 1 | MODULO UAS | 2 | TRABAJO EN CONFINADO | INTERMEDIA | 10 | ¿Qué elemento de los siguientes es una medida preventiva diseñada para salvaguardar al rescatista durante una operación de rescate? |  | 3
21 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 1 | Para Colombia, ¿Cuál es la altura a la cual se considera una actividad como trabajos en altura? |  | 1
22 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 2 | ¿Cuáles son los trabajadores que están exentos de cumplir con la normativa colombiana sobre trabajos en altura? |  | 1
23 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 3 | ¿Cuál de las siguientes actividades NO está exenta de cumplir con la normativa colombiana sobre trabajos en altura? |  | 1
24 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 4 | De las siguientes imágenes, ¿Cuál NO representa un sistema de prevención contra caídas? |  | 1
25 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 5 | ¿Para qué sirve una línea de vida fija? |  | 2
26 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 6 | Qué elemento garantiza el acceso más apropiado para el siguiente escenario: En una instalación industrial, se necesita realizar mantenimiento en una estructura elevada donde el acceso es difícil mediante escaleras debido a la altura y la complejidad del terreno. |  | 2
27 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 7 | Qué elemento me garantiza el acceso más apropiado para el siguiente escenario: Trabajo en postes de red de telecomunicaciones. |  | 2
28 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 8 | Las barandas, según las regulaciones colombianas, deben contar con una resistencia mínima de: |  | 2
29 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 4 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | PREVIA | 9 | ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde a medidas preventivas destinadas a evitar la necesidad de realizar maniobras de rescate? |  | 3
30 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 1 | Para Colombia, ¿Cuál es la altura a la cual se considera una actividad como trabajos en altura? |  | 1
31 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 2 | ¿Cuáles son los trabajadores que están exentos de cumplir con la normativa colombiana sobre trabajos en altura? |  | 1
32 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 3 | ¿Cuál de las siguientes actividades NO está exenta de cumplir con la normativa colombiana sobre trabajos en altura? |  | 1
33 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 4 | De las siguientes imágenes, ¿Cuál NO representa un sistema de prevención contra caídas? |  | 1
34 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 5 | ¿Para qué sirve una línea de vida fija? |  | 2
35 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 6 | Qué elemento garantiza el acceso más apropiado para el siguiente escenario: En una instalación industrial, se necesita realizar mantenimiento en una estructura elevada donde el acceso es difícil mediante escaleras debido a la altura y la complejidad del terreno. |  | 2
36 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 7 | Qué elemento me garantiza el acceso más apropiado para el siguiente escenario: Trabajo en postes de red de telecomunicaciones. |  | 2
37 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 8 | Las barandas, según las regulaciones colombianas, deben contar con una resistencia mínima de: |  | 2
38 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 5 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | INTERMEDIA | 9 | ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde a medidas preventivas destinadas a evitar la necesidad de realizar maniobras de rescate? |  | 3
39 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 1 | Cuáles son los tipos de corriente eléctrica |  | 1
40 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 2 | Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los diferentes niveles de tensión en la electricidad |  | 1
41 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 3 | ¿Cuál de los siguientes factores se considera para clasificar áreas como peligrosas o de alto riesgo donde pueden generarse atmósferas potencialmente explosivas? |  | 1
42 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 4 | Cuáles son los roles que define el RETIE |  | 1
43 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 5 | Qué consideraciones se deben tener en cuenta antes de realizar trabajos con peligros eléctricos |  | 1
44 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 6 | Cuáles son las 5 reglas de ORO |  | 2
45 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 7 | Qué se entiende por límite de aproximación técnica |  | 2
46 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 8 | Cuál de las siguientes expresiones es FALSA |  | 2
47 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 9 | Qué consideraciones se deben tener en cuenta después de realizar trabajos con peligros eléctricos |  | 2
48 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 7 | CONCEPTOS TÉCNICOS | PREVIA | 10 | ¿Qué precaución se debe considerar antes de brindar ayuda en un accidente eléctrico? |  | 3
49 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 1 | Cuáles son los tipos de corriente eléctrica |  | 1
50 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 2 | Cuál de las siguientes opciones describe correctamente los diferentes niveles de tensión en la electricidad |  | 1
51 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 3 | ¿Cuál de los siguientes factores se considera para clasificar áreas como peligrosas o de alto riesgo donde pueden generarse atmósferas potencialmente explosivas? |  | 1
52 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 4 | Cuáles son los roles que define el RETIE |  | 1
53 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 5 | Qué consideraciones se deben tener en cuenta antes de realizar trabajos con peligros eléctricos |  | 1
54 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 6 | Cuáles son las 5 reglas de ORO |  | 2
55 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 7 | Qué se entiende por límite de aproximación técnica |  | 2
56 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 8 | Cuál de las siguientes expresiones es FALSA |  | 2
57 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 9 | Qué consideraciones se deben tener en cuenta después de realizar trabajos con peligros eléctricos |  | 2
58 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 8 | CONCEPTOS TÉCNICOS | INTERMEDIA | 10 | ¿Qué precaución se debe considerar antes de brindar ayuda en un accidente eléctrico? |  | 3
59 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 1 | ¿Si no se ha clasificado un espacio confinado, se podría ingresar a realizar la actividad? |  | 4
60 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 2 | El trabajo a realizar ha sido planeado, se ha identificado todos los peligros y se ha elaborado el permiso el correspondiente, sin embargo, el vigía viene en camino. ¿Usted inicia el trabajo mientras llega el vigía? |  | 4
61 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 3 | En el espacio confinado se ha identificado una atmósfera con 15% de oxígeno, ¿usted podrá ejecutar la actividad con un respirador media cara con cartucho?. |  | 4
62 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 4 | Usted va a ejecutar un trabajo en espacios confinados y debe decir cual es el paso a paso que aplicaría, ¿con cual de los siguientes pasos se alinea? |  | 4
63 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 5 | Identifica el tipo y grado del espacio confinado |  | 5
64 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 6 | Identifica los peligros asociados a la tarea y el entorno. |  | 5
65 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 7 | Controla los riesgos asociados a los peligros del entorno. |  | 5
66 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 8 | Aplica procedimientos para selección, manipulación y almacenamiento de equipos para trabajo en espacios confinados. |  | 5
67 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 9 | Diligencia de forma adecuada el permiso de la organización. |  | 5
68 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 10 | Aplica procedimiento de comunicación en el espacio confinado |  | 5
69 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 11 | Se observa que la empresa ejecuta control sobre la vigencia de las certificaciones de los trabajadores (trabajador entrante, vigía, supervisor) |  | 6
70 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 12 | Se observa que la empresa ejecuta control sobre procedimientos (intervención, energías peligrosas, detección de gases, comunicación, etc.). |  | 6
71 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 13 | Se observa que la empresa ejecuta control sobre los equipos de protección y control para espacios confinados (verificación anual y estado de los equipos de protección según corresponda). |  | 6
72 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 14 | Se observa que la empresa cuenta con suficiencia en los equipos de protección y control para los diferentes escenarios de espacios confinados en la organización. |  | 6
73 | 1 | MODULO UAS | 3 | TRABAJO EN CONFINADO | FINAL | 15 | Se observa que la empresa cuenta con disponibilidad de recursos técnicos y humanos para la actuación y rescate ante una emergencia asociada a trabajo en espacios confinados.. |  | 6
74 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 1 | Para trabajar sin tensión, es necesario aplicar las 5 reglas de oro. La medición de la ausencia de voltaje es necesaria hacerla solo en el punto de bloqueo, y no es necesario realizarla en el punto o tablero de trabajo. |  | 4
75 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 2 | Si usted está trabajando sin tensión en un tablero o punto, y es necesario realizar algún trabajo con tensión en otro punto o tablero. Usted puede alternar los trabajos siempre y cuando realice el permiso para trabajo con tensión. |  | 4
76 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 3 | Si usted está trabajando con un ayudante que no tiene CONTE. Este ayudante puede realizar trabajos sin tensión y trabajos con tensión, siempre y cuando usted esté a su lado en todo momento. |  | 4
77 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 4 | SI usted está trabajando sobre un poste a intemperie en un circuito de baja tensión, podrá continuar su trabajo a pesar de que haya presagios de lluvia o se perciba la presencia de lluvia en lugares cercanos si y solo si, realiza el trabajo sin tensión. |  | 4
78 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 5 | Al trabajar dentro de una subestación eléctrica de media a baja tensión. Usted podrá laborar en el seccionador de media tensión, solo con accionar este, sin necesidad de realizar la desconexión en los cortacircuitos externos ubicados en el poste (cañuelas). |  | 4
79 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 6 | Al trabajar dentro de una subestación eléctrica de media a baja tensión. Usted podrá trabajar sin casco de protección, si se identifica que no hay peligros de objetos que caigan en la parte superior: |  | 4
80 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 7 | Si un tablero eléctrico de potencia y control de una máquina tiene un transformador de 440V-110V para el control y este se daña. Se puede instalar una acometida de 110V directa para alimentar el control, sin incumplir requisitos legales ni incrementar el riesgo. |  | 4
81 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 8 | SI un breaker 100 amps cualesquiera falla. Este puede ser remplazado por un breaker de 125 amps, de forma permanente si no se tiene en el almacén de la misma capacidad. |  | 4
82 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 9 | Si un breaker trifásico, sufre una falla en una de sus fases. Se puede realizar un puenteo de la fase en cuestión sin incrementar el riesgo para el personal técnico u operativo. |  | 4
83 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 10 | Al maniobrar la palanca de un seccionador de media tensión, puede hacerlo sin los elementos de protección como botas y guantes dieléctricos, siempre y cuando la puerta del gabinete del seccionador esté cerrada. |  | 4
84 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 11 | Subestación. Aplica las 5 reglas de oro para poder trabajar en la celda del transformador. CRITERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, mascarilla de protección facial, Casco dieléctrico. • Desnergizar el seccionador del transformador, debe • Desnergizar todos los breakers de baja tensión incluyendo la confirmación del breaker de transferencia automática lado normal si la hubiere. • Condenar el seccionador del transformador • Verificar la ausencia de tensión mediante herramienta de baja tensión luminoso y audible, con el uso de una pértiga. • Instalar con la pértiga el cortacircuito para la liberación de la energía residual • Señalizar |  | 5
85 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 12 | Subestación. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar en la transferencia automática principal. CRITERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, mascarilla de protección facial, Casco dieléctrico. • Debe desnergizar el seccionador del transformador y condenar • Debe apagar la planta de emergencia y condenar su arranque automático y manual. • Debe desnergizar los breakers de baja tensión en el tablero de distribución. • Debe medir ausencia de tensión salida de breaker principal normal. • Debe medir ausencia de tensión salida de breaker principal emergencia. • Debe aplicar la liberación de energía en la platina de cobre que une ambas líneas de suministro de energía. |  | 5
86 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 13 | Subestación. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar en el todo el tablero de distribución de baja tensión. CRITERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, mascarilla de protección facial, Casco dieléctrico. • Debe desnergizar el seccionador del transformador y condenar • Debe apagar la planta de emergencia y condenar su arranque automático y manual. • Debe desnergizar los breakers de baja tensión en el tablero de distribución. • Debe medir ausencia de tensión salida de breaker principal normal. • Debe medir ausencia de tensión salida de breaker principal emergencia. • Debe aplicar la liberación de energía en la platina de cobre que une ambas líneas de suministro de energía. |  | 5
87 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 14 | Tablero de potencia en planta. Aplica las 5 reglas de oro para trabajar en el tablero de potencia en planta. CRITIERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, Casco dieléctrico. • Saber identificar el breaker en la subestación que alimenta el tablero, utilizando el diagrama unifilar. • Desenergizar el breaker correspondiente, condenar. • Medir ausencia de tensión parte debajo del breaker. Debe medir entre fases L1L2, L2L3, L1L3, L1 y tierra, L2 y tierra y L3 y tierra. • Debe medir ausencia de tensión en la entrada del tablero que va a intervenir. • Cortocircuitar en tablero que va a intervenir. • Señalizar el lugar de trabajo. |  | 5
88 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 15 | Procedimiento de trabajo seguro para el cambio de un motor eléctrico. Aplica las 5 reglas de oro y desmonta de cables eléctricos e instalación de cables eléctricos para nuevo motor de forma segura. CRITERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, Casco dieléctrico. • Saber identificar el breaker en el tablero que alimenta al motor, utilizando el diagrama unifilar. • Desenergizar el breaker correspondiente, condenar. • Medir ausencia de tensión parte debajo del breaker. Debe medir entre fases L1L2, L2L3, L1L3, L1 y tierra, L2 y tierra y L3 y tierra. • Intentar dar arranque al motor mediante su star stop o elemento de maniobra. • Debe medir ausencia de tensión en la entrada del motor a intervenir. • Cortocircuitar a la salida del breaker del motor que va a intervenir. • Señalizar el lugar de trabajo. • Iniciar la desconexión con las líneas de fuerza y finalizar con el conductor a tierra • Para instalar al nuevo motor, iniciar con el conductor a tierra y posterior instalar las líneas de fuerza. |  | 5
89 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 16 | Procedimiento de trabajo seguro para el cambio de un breaker en tablero de distribución de baja tensión en subestación. CRITERIOS: El técnico debe demostrar que debe: • Colocarse todos los elementos de protección: Botas y guantes dieléctricos, protección facial, Casco dieléctrico. • Saber identificar el breaker que va a cambiar utilizando el diagrama unifilar. • Desenergizar el breaker correspondiente, condenar. • Medir ausencia de tensión parte debajo del breaker. Debe medir entre fases L1L2, L2L3, L1L3, L1 y tierra, L2 y tierra y L3 y tierra. • Desnergizar todos los tableros que alimenta el breaker a cambiar. • Cortocircuitar a la salida del breaker que va a intervenir. • Señalizar el lugar de trabajo. • Con el uso de los guantes dieléctricos Iniciar la desconexión de las líneas debajo del breaker. • Desmontar el breaker correspondiente (si es posible) • Desconectar fase por fase y si es posible ir colocando la fase desconectada en el nuevo breaker • Montar el nuevo breaker • Instalar las líneas debajo del breaker. |  | 5
90 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 17 | Control sobre la vigencia de las certificaciones CONTE de los técnicos electricistas. |  | 6
91 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 18 | Control sobre la tenencia de dispositivos de condenación y etiquetado de todo tipo de breakers a todos los técnicos electricistas. |  | 6
92 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 19 | Control sobre la tenencia de dispositivos de medición de voltaje a todos los técnicos electricistas, acorde a los niveles de voltaje que maneja la organización. |  | 6
93 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 20 | Control sobre la verificación semestral en laboratorio de los guantes dieléctricos (acorde niveles de tensión de la organización). |  | 6
94 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 21 | Implementación de procedimiento de habilitación de técnicos electricistas que trabajan con tensión. |  | 6
95 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 22 | Capacitación en primeros auxilios y RCP para técnicos electricistas. |  | 6
96 | 3 | MÓDULO UAS ELÉCTRICO | 9 | CONCEPTOS TÉCNICOS | FINAL | 23 | Disponibilidad de recursos técnicos y humanos para la actuación y rescate ante una emergencia asociada a trabajo con exposición de riesgo eléctrico. |  | 6
97 | 2 | MODULO TRABAJO EN ALTURAS | 6 | EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO | FINAL | 1 | Pregunta en espera de entrega… |  | 4

## CRITERIO
ID CRITERIO | DESCRIPCION | ORDEN
0 | SIN CRITERIOS | 0
1 | IDENTIFICACION DE ACCIONES PREVIAS A LA TAREA | 1
2 | APLICACIÓN DE MEDIDAD DE CONTROL | 2
3 | IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EVITAR UN RESCATE | 3